DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

presentata ai sensi dell’art. 40 del Testo integrato della qualità annesso alla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 646/15

Dati del cliente

Cliente 	                   Livello di tensione della fornitura: MT

Tipo di utenza:                  cliente finale                produttore                  autoproduttore

Potenza disponibile (kW)    		POD

Indirizzo  	Provincia

Recapiti telefonici

Requisiti e prove di cui alle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

Requisiti semplificati di cui all’Art. 39, commi 39.2 e 39.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 646/15

Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

Prove di cui alla lettera A.3 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza

(Qualora sia installata ex novo una PG conforme all’Allegato D della CEI 0-16, è sufficiente la sola prova 2 per attestare che il DG apra i suoi contatti entro i tempi massimi previsti, ovvero 200 ms; qualora siano installate ex novo sia PG conforme alla CEI 0-16 sia DG, è sufficiente la prova con pulsante di sgancio)

(Facoltativo e in alternativa fra loro)

Disponibilità di log sulle protezioni generali.

Disponibilità di log sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.

(Da compilare anche per utenti con i requisiti semplificati di cui all’Articolo 39, commi 39.2 e 39.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 646/15, qualora sia presente un interruttore automatico1)

La taratura delle protezioni generali è stata effettuata in accordo alle specifiche di taratura fornite da Edyna Srl.

in data	              con lettera

Informazioni aggiuntive (non applicabili a utenti con i requisiti semplificati di cui all’Articolo 39, comma 39.2 e 39.3, dell’Allegato A alla deliberazione n. 646/15):

In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite = 400 m 20 kV, 800 m a 10 kV)

Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati2:   	                         kVA

Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo2:  	                   kVA

Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di adeguatezza

Nome e cognome 	Ditta

Responsabile tecnico di cui alla deliberazione n. 646/15, Allegato A, comma 40.5, lettera a)

Professionista di cui alla deliberazione n. 646/15, Allegato A, comma 40.5, lettera b)

Responsabile dell’ufficio tecnico interno di impresa non installatrice di cui alla deliberazione n. 646/15, Allegato A, comma 40.5, lettera c)

Con la presente attesto sotto la mia responsabilità che quanto dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.

Data e luogo   	Firma e timbro

Dichiarazione del cliente

Con la presente dichiaro che non porrò alcun ostacolo a eventuali controlli da parte dell’impresa distributrice effettuati allo scopo di verificare l’effettiva adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici previsti, pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo   	              Firma

1 In questo caso (utente con i requisiti semplificati e presenza di un interruttore automatico) la sola regolazione da riportare è quella relativa alla protezione da cortocircuito, soglia I>>>)

2 I limiti contenuti nella RTC si applicano solo a trasformatori aggiunti dopo il 1° settembre 2008